## Feedback
Ley teórica | Tabla2: Controladores - Cohen Coon | [5 empty] | Tabla 4: Controladores - Ziegler Nichols |  |  |  |  | Tabla 6: Controladores - IMC
| Parámetros |  | P | PI | PID |  | Parámetros |  | P | PI | PID | Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID
|  | Control | [5 empty] | Control |  |  |  |  | Control
| Kc |  | 22.1325 | 18.8801 | 28.5774 |  | Kc |  | 17.69 | 15.921 | 21.228 | Kc |  | 15.9872 | 17.8543 | 10.0385
| τi |  |  | 57.8337 | 57.8553 |  | τi |  |  | 79.4692 | 47.6815 | τi |  | 110.2614 | 123.1385 | 123.1385
| τd |  |  |  | 8.9836 |  | τd |  |  |  | 11.9204 | τd |  |  |  | 11.5305
Ley MatLab | Tabla 7: Controladores - Cohen Coon | [5 empty] | Tabla 8: Controladores - Ziegler Nichols |  |  |  |  | Tabla 9: Controladores - IMC
| Parámetros |  | P | PI | PID |  | Parámetros |  | P | PI | PID | Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID
|  | Control | [5 empty] | Control |  |  |  |  | Control
| P |  | 22.1325 | 18.8801 | 28.5774 |  | P |  | 17.69 | 15.921 | 21.228 | P |  | 15.9872 | 17.8543 | 10.0385
| I |  |  | 0.32645 | 0.49395 |  | I |  |  | 0.20034 | 0.4452 | I |  | 0.14499 | 0.14499 | 0.081522
| D |  |  |  | 256.7279 |  | D |  |  |  | 253.0463 | D |  |  |  | 115.7489
| IAE |  | 1.98 | 0.7103 | 0.5317 |  | IAE |  | 2.345 | 0.6052 | 0.6572 | IAE |  | 0.5338 | 0.52 | 0.6756
| P = Kc ; | I = Kc/τi ; | I = Kc*τd
Tabla 10: Integral del valor absoluto del error
| Método |  | P | PI | PI - "Mejorado" | PID
Control
| CC |  | 1.98 | 0.7103 | - | 0.5317
| ZN |  | 2.345 | 0.6052 | - | 0.6572
| IMC |  |  | 0.5338 | 0.52 | 0.6756

## Feedfoward
FT G_d=C_e/T_i (perturbaciones) |  |  | FT G_p=C_e/F_h (planta) |  |  | FT G_ff=G_d/G_p (Feedback)
K_d | τ_d | θ_d | K_p | τ_p | θ_p | K_ff | τ_d | τ_p | ϒ
0.0071 | 129.795 | 17.8435 | 0.2085 | 110.2614 | 25.7542 | 0.034149 | 105.795 | 110.2614 | 7.9107
FT G_d=C_e/T_i (perturbaciones) Validada
K_d | τ_d | θ_d
0.00712 | 105.795 | 17.8435

## Smith
Ley teórica | Tabla 11: Controladores - IMC
| Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID
Control
| Kc |  | 15.9872 | 15.9872 | 15.9872
| τi |  | 110.2614 | 110.2614 | 110.2614
| τd |  |  |  | 0
Ley MatLab | Tabla 12: Controladores - IMC
| Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID
Control
| P |  | 15.9872 | 15.9872 | 15.9872
| I |  | 0.14499 | 0.14499 | 0.14499
| D |  |  |  | 0
IAE
Tabla 14: Integral del valor absoluto del error (Kc=300%)
| Método |  | PI | PI - Smith
Control
| IMC |  | 0.5185 | 0.5301

## Cascada
Modelo valvula + planta |  |  |  |  | Lazo interno |  |  |  |  | Lazo externo |  |  |  |  | Tabla 20: IAE
Tabla 15: Controladores - IMC |  |  |  |  | Tabla 16: Controladores - CC |  |  |  |  | Tabla 18: Controladores - IMC | [5 empty] | Servo | Regulador
Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID | Parámetros |  | P | PI | PID | Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID | PID | 27.13 | 20.45
| Control |  |  |  |  | Control |  |  |  |  | Control |  |  |  | Cascada | 5.153 | 5.588
Kc |  | 56.8182 | 61.553 | 33.5744 | Kc |  | 74.3982 | 54.9878 | 88.4548 | Kc |  | 5.9751 | 6.4225 | 3.6728
τi |  | 102 | 110.5 | 110.5 | τi |  |  | 3.3957 | 5.3732 | τi |  | 120.2155 | 129.2155 | 129.2155
τd |  |  |  | 7.8462 | τd |  |  |  | 0.9128 | τd |  |  |  | 8.3731
Tabla 9: Controladores - IMC |  |  |  |  | Tabla 17: Controladores - CC |  |  |  |  | Tabla 19: Controladores - IMC
Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID | Parámetros |  | P | PI | PID | Parámetros |  | PI | PI - "Mejorado" | PID
| Control |  |  |  |  | Control |  |  |  |  | Control
P |  | 56.8182 | 61.553 | 33.5744 | P |  | 74.3982 | 54.9878 | 88.4548 | P |  | 5.9751 | 6.4225 | 3.6728
I |  | 0.55704 | 0.55704 | 0.30384 | I |  |  | 16.1934 | 16.4622 | I |  |  | 0.049704 | 0.028424
D |  |  |  | 263.4315 | D |  |  |  | 80.7415 | D |  |  |  | 30.7527
IAE |  |  |  |  | IAE |  |  |  |  | IAE